## Sheet1
房间 | 序号 | 仪器 | 型号
收样室 | 1 | 冰箱 | HR-010WKPZH1
| 2 | 移液枪100ul | 10-100ul
| 3 | 移液枪1000ul | 100-1000ul
综合室 | 1 | 通风橱 | 无名氏
| 2 | 梅特勒-托利多容量法卡尔费休水分仪 | 梅特勒托利多V20S
| 3 | 微量水分测定仪 | 淄博库伦KLS201
| 4 | 快速水分测定仪 | HF-005型
| 5 | 春霖超声机 | CR-040S
| 6 | 天平1 | 梅特勒AL204-IC
| 7 | 天平2 | 力辰FA-2004
| 8 | 全自动电位滴定仪 | 梅特勒-托利多电位滴定仪T5
| 9 | 紫外可见光分光光度计 | 岛津UVmini-1285
| 10 | 上海佳航熔点仪 | Digipol-M80
| 11 | 电导率仪 | 雷磁DDS-307
| 12 | PH计1 | 柯迪达KDD6023A20070549
| 13 | PH计2 | 雷磁PHS-3E
| 14 | 旋光仪 | 上海立光
| 15 | 电脑 | LG
| 16 | 点板紫外灯 | 上海光豪手提紫外检测灯
| 17 | 点板配套装置 | 硅胶板+展缸
| 18 | 加湿器 | 小米
液质室 | 1 | USP不间断电源 | 山特CASLE cloks+16块 38A
| 2 | 氮气发生器（PEAK SCIENTIFIC） | Genins SQ 24 230v
| 3 | 机械泵 | MS40+RVP G1960-80040
| 4 | 液质联用仪 | LC:Agilent 1260Ⅱ MS:6125B
| 5 | 电脑 | HP
气相室 | 1 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2014C
| 2 | 低噪音空气泵 | 北京中兴汇利GA-2000A
| 3 | 高纯氢发生器 | 北京中兴汇利GH-300
| 4 | 电脑 | HP
液相室 | 1 | 液相色谱仪 | Agilent 1260Ⅱ
| 2 | 液相色谱仪 | Agilent 1260Ⅱ
| 3 | 液相色谱仪 | Agilent 1200
| 4 | 液相国产 | A1100
| 5 | 电脑1 | PHILIPS
| 6 | 电脑2 | AOC
| 7 | 电脑3 | AOC
| 8 | 电脑4 | 联想
| 9 | 净化器 | 小米 AC-M4-AA
| 10 | 空调 | 格力京韵
配样室 | 1 | 抽滤装置（隔膜真空泵+抽滤玻璃器皿） | GM-0.33A+
| 2 | 通风橱 | 嘉和（落地通风橱）
| 3 | 通风橱2 | FUME HOOD
| 4 | 超声机 | ULTRSONIC CLEANER KX-2127QTD
| 5 | 离心机 | 湘仪H1650-W
| 6 | 力辰迷你掌上离心机 | 力辰迷你掌上离心机LC-Mini-12KSP
| 7 | 空调 | 格力京桂
| 8 | 移液枪 | 10-100ul
| 9 | 移液枪 | 100-1000ul
| 10 | 移液枪 | 10-100ul
| 11 | 移液枪 | 100-1000ul
| 12 | 马弗炉 | 中器SX-ES07103
| 13 | 封闭式调温加热炉 | MB-1-2
| 14 | 磁力搅拌器 | 上海司乐85-2A